Zawartość

1.	Podstawa opracowania	4

2.	Ogólny opis inwestycji	4

3.	Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu	4

4.	Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód	4

4.1	Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót	5

4.2	Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych	5

4.3	Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych	5

4.4	Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków	5

4.5	Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich	5

5.	Opis i lokalizacja urządzenia wodnego, w tym nazwa lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne	5

6.	Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodno prawnym	7

7.	Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym	7

8.	Ustalenia wynikające z:	8

9.	Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych	9

10.	Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód	9

11.	Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych	9

12.	Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania	9

13.	Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń  wodnych	10

14.	Wnioski	10

Część rysunkowa

- Plan sytuacyjno wysokościowy…………………………………………………………….…………………….………..11

## Podstawa opracowania

- Projekt budowlany „Przebudowa, rozbudowa oraz budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kalisz ul. Saperska, Paprotna, Wał Matejki, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 2/I/2019 z dnia 04.03.2019r.”

- Zaktualizowana mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (tekst jednolity – Dz.U.2017,poz.1566)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2017 poz. 519)

- Wizja lokalna w terenie

## Ogólny opis inwestycji

Budowa sieci oświetlenia drogowego realizowana będzie w ramach inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej pn. ”Przebudowa, rozbudowa oraz budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego w m. Kalisz ul. Saperska, Paprotna, Wał Matejki, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 2/I/2019 z dnia 04.03.2019r.

Zgodnie z decyzją nr 38/19 z dnia 06.09.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Prezydenta Miasta Kalisza, inwestycja zlokalizowana jest:

- w znacznej części na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34, lit. a Prawa Wodnego , tj. na obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%),

- w znacznej części na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34, lit. b Prawa Wodnego , tj. na obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%),

- w znacznej części na obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%),

- w znacznej części na obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, gdzie zostanie zalany warstwą wody o głębokości (częściowo) mniejszej lub równej 0,5m oraz częściowo od 0,2m do 0,5m.

## Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

Ubiegającym  się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

Ul. Wrocławska 71a, 62-800 Kalisz

## Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

Celem zamierzonego korzystania z wód jest wykonanie projektowanej linii oświetleniowej na terenie opisanym w pkt. 2 niniejszego operatu.

## Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót

Celem zamierzonego korzystania z wód jest wykonanie projektowanych linii oświetleniowych na terenie opisanym w pkt. 2 niniejszego operatu kablem typu YAKXS4x25mm2, ustawienia szafki i słupów oświetleniowych na podstawie dokumentacji projektowej pn. ”Przebudowa, rozbudowa oraz budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego w m. Kalisz ul. Saperska, Paprotna, Wał Matejki, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 2/I/2019 z dnia 04.03.2019r.. Lokalizację urządzeń przedstawiono na mapie do celów projektowych w skali 1 : 500 w części rysunkowej opracowania.

## Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych

Nie dotyczy

## Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Nie dotyczy. Inwestycja nie przekracza cieku oraz nie wchodzi w działki w granicach których ciek przebiega.

## Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków

Nie dotyczy. Inwestycja nie przekracza cieku oraz nie wchodzi w działki w granicach których ciek przebiega.

## Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich

Obowiązkiem Inwestora ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest wykonanie projektowanej linii oświetleniowej na terenie opisanym w pkt. 2 niniejszego opracowania, zgodnie z projektem budowlanym oraz niniejszym operatem wodnoprawnym.

Właściciel wymienionych sieci zobowiązany jest do należytego dbania o stan techniczny zapewniający właściwą jej eksploatację.

## Opis i lokalizacja urządzenia wodnego, w tym nazwa lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne

Adres inwestycji:

ul. Saperska, Wał Matejki, Paprotna, m. Kalisz, woj. wielkopolskie,

dz. nr ew. 373, 11/5, 12/2, 23/3, 46, 64, 84, ob. ew. 150, dz. nr 3/20, 3/18, 3/12, 3/16, 2/11, 2/5, 2/4, 2/9, 4/2, 5/2 ob. ew. 061 j. ew.306101_1 Miasto Kalisz

Współrzędne projektowanej linii oświetleniowej:

5734604.59	6507836.18

5734604.44	6507837.49

5734606.22	6507849.88

5734606.70	6507849.94

5734606.92	6507849.34

5734607.04	6507848.33

5734608.40	6507846.90

5734610.45	6507845.76

5734613.65	6507845.25

5734618.59	6507844.76

5734618.99	6507844.98

5734619.00	6507844.98

5734620.00	6507844.60

5734643.80	6507842.33

5734661.28	6507840.24

5734669.44	6507839.16

5734669.70	6507839.34

5734669.70	6507839.34

5734669.92	6507839.17

5734696.75	6507835.94

5734697.03	6507835.38

5734706.61	6507834.25

5734716.31	6507832.90

5734718.24	6507832.74

5734739.24	6507850.08

5734738.91	6507851.66

5734738.93	6507852.42

5734739.23	6507852.41

5734739.22	6507852.18

5734739.52	6507852.16

5734739.55	6507852.76

5734739.25	6507852.77

5734739.23	6507852.41

5734739.24	6507852.59

5734738.85	6507852.67

5734738.81	6507858.20

5734739.27	6507861.03

5734738.99	6507862.23

5734739.14	6507861.02

5734738.71	6507858.16

5734738.80	6507852.65

5734734.91	6507852.42

5734736.50	6507842.13

5734736.28	6507838.99

5734737.08	6507838.55

5734737.82	6507833.87

5734744.79	6507830.40

5734746.83	6507827.65

5734750.83	6507821.39

5734752.16	6507821.68

5734752.12	6507821.13

5734763.66	6507806.63

5734769.17	6507804.25

5734781.40	6507802.71

5734781.79	6507802.74

5734782.43	6507802.53

5734785.06	6507802.19

5734793.05	6507799.98

5734800.17	6507795.70

5734803.96	6507791.13

5734806.92	6507784.30

5734808.40	6507777.75

5734808.68	6507770.30

5734808.77	6507757.81

5734810.76	6507751.30

5734815.27	6507745.95

5734818.60	6507744.04

5734824.44	6507742.69

5734829.66	6507742.66

5734830.11	6507743.07

5734830.80	6507742.65

5734850.88	6507742.70

5734869.05	6507742.42

5734869.37	6507742.48

5734869.60	6507742.36

5734908.17	6507741.58

5734908.52	6507742.05

5734908.94	6507741.64

5734914.56	6507741.70

5734918.53	6507741.51

5734922.49	6507741.32

5734925.00	6507741.08

5734932.13	6507739.82

5734936.30	6507737.83

5734939.65	6507736.03

5734945.08	6507733.02

5734945.58	6507732.90

5734946.05	6507732.48

5734966.11	6507720.38

5734977.68	6507712.93

## Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodno prawnym

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie opisanym w pkt. 2, w pobliżu rzeki Swędrni, zgodnie z dołączonymi do niniejszego opracowania rysunkami. Inwestycja nie przekracza cieku oraz nie wchodzi w działki w granicach których ciek przebiega. Rzeka Swędrnia jest prawostronnym dopływem Kanału Bernardyńskiego.

## Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym

Nie dotyczy.

## Ustalenia wynikające z:

- Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Planowana inwestycja tj budowa oświetlenia drogowego ulic Saperskiej, Wał Matejki, Paprotnej w m. Kalisz nie ma żadnego wpływu na plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

- Planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym wprowadzony został Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1938)

Inwestycja zlokalizowana jest:

- w znacznej części na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34, lit. a Prawa Wodnego , tj. na obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%),

- w znacznej części na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34, lit. b Prawa Wodnego , tj. na obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%),

- w znacznej części na obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%),

- w znacznej części na obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, gdzie zostanie zalany warstwą wody o głębokości (częściowo) mniejszej lub równej 0,5m oraz częściowo od 0,2m do 0,5m.

Projektowana linia oświetleniowa wykonana będzie jako kablowa. Kable ułożone zostaną w gruncie na głębokości 0,7m, oprawy zamontowane będą na słupach o wysokości 8,5m. System zabezpieczeń w ciągu istniejącej linii napowietrznej oraz w stacji transformatorowej  i szafce oświetleniowej z których zasilane będą projektowane linie, stopnie szczelności użytych opraw oraz słupów, a także budowa projektowanego izolowanego kabla doziemnego  zapewniają odpowiednią izolację sieci elektroenrgetycznej przed działaniem wody oraz wykluczają możliwość pojawienia się napięcia zasilającego na elementach projektowanego obiektu budowlanego w przypadku  przepływu fali powodziowej. Budowa zaprojektowanych słupów oświetleniowych oraz sposób ich montażu zapewniają ich stabilność w razie przepływu fali powodziowej.

- Planu przeciwdziałania skutkom suszy

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji, zapisy Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy nie dotyczą planowanej inwestycji

- Programu ochrony wód morskich

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji, zapisy KPOWM nie dotyczą planowanej inwestycji

- Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji, zapisy KPOŚK nie dotyczą planowanej inwestycji

- Planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji, zapisy ww. planu lub programu nie dotyczą planowanej inwestycji

W związku z tym, iż projektowana linia oświetleniowa w żaden sposób nie będzie ingerowała w ciek oraz jego konstrukcję, a także nie spowoduje zakłóceń w przepływie powyższe, ustalenia nie odnoszą się do przedmiotowych zagadnień.

## Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych

Planowane do wykonania urządzenia nie stwarzają ryzyka zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych a inwestycja nie będzie miała na nie negatywnego wpływu.

## Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód

W związku z tym, iż projektowana linia  w żaden sposób nie będzie ingerowało w ciek oraz jego konstrukcję, a także nie spowoduje zakłóceń w przepływie powyższe ustalenia nie odnoszą się do przedmiotowych zagadnień

## Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych

W związku z tym, iż projektowana linia  w żaden sposób nie będzie ingerowało w ciek oraz jego konstrukcję, a także nie spowoduje zakłóceń w przepływie powyższe ustalenia nie odnoszą się do przedmiotowych zagadnień

## Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

W związku z tym, iż projektowana linia i rozwiązania charakteryzują się wysoką wytrzymałością oraz szczelnością, ogranicza się do minimum możliwość wystąpienia awarii.

Jednak w przypadku jej wystąpienia możliwe będzie za pomocą projektowanych zabezpieczeń odcięcie spod napięcia projektowanej sieci oświetleniowej. Maksymalny czas trwania usunięcia awarii przyjmuje się rzędu kilku dni.

## Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Nie dotyczy. Planowana inwestycja w żaden sposób nie będzie wywierać oddziaływania na ciek i przyrodę.

## Wnioski

Inwestor – Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., może wystąpić do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie projektowanej linii oświetleniowej.

W związku z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego Inwestor zobowiązany jest do:

- wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i operatem wodnoprawnym

- niezwłocznej naprawy ewentualnych uszkodzeń

- powiadomienia zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia robót

- wynagrodzenia ewentualnych szkód osobom trzecim

- doprowadzenia terenu robót do stanu pierwotnego

wykonania pełnej inwentaryzacji wybudowanej sieci

Opracowanie:

mgr inż. Jerzy Woźniak