## GM Godziesze
Zestawienie montażowe Godziesze Wielkie | [6 empty] | DEMONTAŻ OPRAW | [9 empty] | MONTAŻ I WYMIANA OPRAW |  |  |  | ZUŻUCIE I KOSZT ENERGI ELEKRTRYCZNEJ W CIĄGU ROKU | [9 empty] | OSZCZĘDNOŚCI
[7 empty] | Ilość opraw [szt]: | [13 empty] | Zużycie energi z 2019r. | PRZED MODERNIZACJĄ |  |  |  |  | PO MODERNIZACJI
Lp. | Miejscowość | Stacja | Rodzaj linii (kablowa, napowietrzna) | Planowana ilość opraw do wymiany | Planowana ilość opraw do montażu | Klasa oświetleniowa | Rtęciowa 125W | Rtęciowa 250W | Rtęciowa 400W | Sodowa 70W | Sodowa 100W | Sodowa 150W | Sodowa 250W | Sodowa 400W | LED 50W | Moc opraw [kW] | Nazwa oprawy | Moc oprawy [W] | Ilość opraw [szt] | Moc opraw [kW] |  | Czy wystepuje przerwa nocna? | Zużucie energi z przerwą nocną (~2900h) [kWh] | Koszt energi z przerwą nocną | Zużucie energi bez przerwy nocnej (4000h) [kWh] | Koszt energi bez przerwy nocnej | Zużycie energi z zastosowaniem redukcji mocy (20% redukcji 4000h) [kWh] | Koszt energi z zastosowaniem redukcji mocy | Zużycie energi bez zastosowaniem redukcji mocy (4000h) [kWh] | Koszt energi bez zastosowaniem redukcji mocy | Szacunkowa kwota oszczędności z zastosowaniem redukcji mocy | Szacunkowa kwota oszczędności bez zastosowania redukcji mocy
1 | Zadowice | st. 13129 | napowietrzna | 11 | 1 | M5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1.765 | BGP282 T25 1xLED70-4S/740 DN10 43W z CityTouch | 43 | 12 | 0.516 | 7635 | TAK | 5118.5 | 3147.8775 | 0 | 0 | 1651.2 | 1015.488 | 2064 | 1269.36 | 2132.3895 | 1878.5175
2 | Zadowice | st. 13031 | napowietrzna | 3 | 1 | M5 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.475 | BGP282 T25 1xLED70-4S/740 DN10 43W z CityTouch | 43 | 4 | 0.172 | 8408 | TAK | 1377.5 | 847.1625 | 0 | 0 | 550.4 | 338.496 | 688 | 423.12 | 508.6665 | 424.0425
3 | Zadowice | st. 13033 | napowietrzna | 10 | 0 | M5 |  | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 1.77 | BGP282 T25 1xLED70-4S/740 DN10 43W z CityTouch | 43 | 10 | 0.43 | 6246 | TAK | 5133 | 3156.795 | 0 | 0 | 1376 | 846.24 | 1720 | 1057.8 | 2310.555 | 2098.995
4 | Bałdoń - Stobno | st. 13447 | napowietrzna | 2 | 0 | M5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.2 | BGP282 T25 1xLED90-4S/740 DM11 57W z CityTouch | 57 | 2 | 0.114 | 7174 | TAK | 580 | 356.7 | 0 | 0 | 364.8 | 224.352 | 456 | 280.44 | 132.348 | 76.26
5 | Bałdoń - Stobno | st. 13447 | napowietrzna | 10 | 0 | M5 |  | 6 | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 2.2 | BGP282 T25 1xLED70-4S/740 DN10 43W z CityTouch | 43 | 10 | 0.43 | 4138 | TAK | 6380 | 3923.7 | 0 | 0 | 1376 | 846.24 | 1720 | 1057.8 | 3077.46 | 2865.9
6 | Wola Droszewska | st. 13991 | napowietrzna | 7 | 0 | M5 |  | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 1.45 | BGP282 T25 1xLED70-4S/740 DN10 43W z CityTouch | 43 | 7 | 0.301 | 1458 | TAK | 4205 | 2586.075 | 0 | 0 | 963.2 | 592.368 | 1204 | 740.46 | 1993.707 | 1845.615
7 |  |  | napowietrzna | 0 | 0 | M5 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 5247 | TAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | napowietrzna | 0 | 0 | M5 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 6950 | TAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | napowietrzna | 0 | 0 | M5 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 9466 | TAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | napowietrzna | 0 | 0 | M5 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 5325 | TAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | napowietrzna | 0 | 0 | M5 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2252 | TAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | napowietrzna | 0 | 0 | M5 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 9820 | TAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | napowietrzna | 0 | 0 | M5 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 3533 | TAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | napowietrzna | 0 | 0 | M5 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 13517 | TAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | napowietrzna | 0 | 0 | M5 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1459 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | napowietrzna | 0 | 0 | M5 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 734 | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM |  | 43 | 2 | Ilość opraw: | 4 | 15 | 3 | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.86 |  |  | 45 | 1.963 | 35059 |  | 22794 | 14018.31 | 0 | 0 | 6281.6 | 3863.184 | 7852 | 4828.98 | 10155.126 | 9189.33
|  | ŁĄCZNIE WYMIANA I MONTAŻ OPRAW |  | 45 | [23 empty] | OSZCZENOŚĆ PROCENTOWA |  |  | 72.44% | 65.55%
|  | Cena brutto 1 kWh energi [zł] | 0.615 | [23 empty] | Szacunkowa procentowa oszczędność bez zastosowania redukcji mocy |  |  |  | 65.55%
Szacunkowy koszt modernizacji |  |  | 83250 | [23 empty] | Szacunkowa kwota oszczędności bez zastosowania redukcji mocy |  |  |  | 9189.33
[27 empty] | Szacunkowa procentowa oszczędność z zastosowaniem redukcji mocy |  |  |  | 72.44%
[27 empty] | Szacunkowa kwota oszczędności z zastosowaniem redukcji mocy |  |  |  | 10155.126