## Przedecz
Formularz cenowy - Część 1 - Gmina Przedecz
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 86 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 3 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 17 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 5 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 13 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 3 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 2836
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Strzałkowo
Formularz cenowy - Część 2 - Gmina Strzałkowo
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 133 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 2 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 2 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 4 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 3 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 9 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 4 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 41 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 3 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 3 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 4353
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Babiak
Formularz cenowy - Część 3 - Gmina Babiak
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 142 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 2 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 4 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 20 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 4 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 17 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 3 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 2 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 3928
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Brudzew
Formularz cenowy - Część 4 - Gmina Brudzew
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 131 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 4 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 36 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 3 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 31 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 3 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 3704
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Chodów
Formularz cenowy - Część 5 - Gmina Chodów
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 52 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 2 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 3 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 26 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 5 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 41 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 2 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 3 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 2609
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Dąbie
Formularz cenowy - Część 6 - Gmina Dąbie
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 72 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 2 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 2 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 17 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 4 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 25 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 3 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 2 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 2580
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Dobra
Formularz cenowy - Część 7 - Gmina Dobra
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 104 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 2 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 2 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 36 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 4 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 41 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 2 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 4222
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Golina
Formularz cenowy - Część 8 - Gmina Golina
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 220 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 2 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 3 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 3 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 4 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 11 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 4 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 48 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 3 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 4 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 5939
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Grabów
Formularz cenowy - Część 9 - Gmina Grabów
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 121 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 2 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 3 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 20 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 5 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 18 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 2 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 5 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 3742
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Grzegorzew
Formularz cenowy - Część 10 - Gmina Grzegorzew
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 86 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 3 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 24 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 5 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 25 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 3 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 3014
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Kawęczyn
Formularz cenowy - Część 11 - Gmina Kawęczyn
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 97 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 2 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 2 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 5 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 17 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 7 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 39 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 4146
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Kazimierz Biskupi
Formularz cenowy - Część 12 - Gmina Kazimierz Biskupi
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 186 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 2 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 2 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 5 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 2 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 31 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 4 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 28 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 2 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 3 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 4949
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Kleczew
Formularz cenowy - Część 13 - Gmina Kleczew
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 125 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 3 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 3 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 2 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 10 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 8 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 40 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 3 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 3781
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Kłodawa
Formularz cenowy - Część 14 - Gmina Kłodawa
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 220 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 2 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 2 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 4 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 34 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 5 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 69 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 4 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 4 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 6172
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Kołaczkowo
Formularz cenowy - Część 15 - Gmina Kołaczkowo
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 1 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 1 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 1 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 1 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 277
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Koło Gmina
Formularz cenowy - Część 16 - Gmina Koło
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 82 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 2 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 3 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 2 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 8 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 4 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 41 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 3 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 2961
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Kościelec
Formularz cenowy - Część 17 - Gmina Kościelec
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 116 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 3 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 2 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 33 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 3 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 31 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 2 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 2 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 2 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 3384
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Kramsk
Formularz cenowy - Część 18 - Gmina Kramsk
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 209 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 2 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 3 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 3 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 8 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 4 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 46 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 3 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 3 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 5438
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Krośniewice
Formularz cenowy - Część 19 - Gmina Krośniewice
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 2 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 1 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 1 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 1 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 676
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Krzymów
Formularz cenowy - Część 20 - Gmina Krzymów
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 139 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 3 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 1 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 11 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 5 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 24 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 5 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 2 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 3942
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Lądek
Formularz cenowy - Część 21 - Gmina Lądek
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 53 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 1 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 24 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 3 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 12 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 2288
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Olszówka
Formularz cenowy - Część 22 - Gmina Olszówka
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 57 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 1 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 12 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 3 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 27 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 2 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 2 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 2082
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Orchowo
Formularz cenowy - Część 23 - Gmina Orchowo
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 10 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 1 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 1 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 1 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 6 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 816
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Osiek Mały
Formularz cenowy - Część 24 - Gmina Osiek Mały
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 87 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 2 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 2 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 2 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 19 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 3 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 27 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 2 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 3 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 2868
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Ostrowite
Formularz cenowy - Część 25 - Gmina Ostrowite
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 61 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 1 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 7 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 3 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 14 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 2353
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Powidz
Formularz cenowy - Część 26 - Gmina Powidz
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 2 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 1 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 1 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 1 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 587
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Przykona
Formularz cenowy - Część 27 - Gmina Przykona
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 119 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 3 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 2 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 5 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 38 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 4 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 38 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 3 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 4418
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Rychwał
Formularz cenowy - Część 28 - Gmina Rychwał
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 135 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 2 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 2 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 4 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 26 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 4 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 38 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 3 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 4071
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Rzgów
Formularz cenowy - Część 29 - Gmina Rzgów
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 86 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 2 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 41 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 4 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 22 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 2 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 2 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 3021
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Skulsk
Formularz cenowy - Część 30 - Gmina Skulsk
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 92 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 1 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 10 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 3 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 20 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 2 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 3 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 2826
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Słupca Gmina
Formularz cenowy - Część 31 - Gmina Słupca
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 146 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 2 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 3 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 1 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 37 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 8 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 37 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 2 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 2 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 5639
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Słupca Miasto
Formularz cenowy - Część 32 - Miasto Słupca
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 5 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 1 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 1 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 1 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 3 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 691
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Sompolno
Formularz cenowy - Część 33 - Gmina Sompolno
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 192 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 2 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 2 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 30 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 8 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 31 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 2 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 5598
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Stare Miasto
Formularz cenowy - Część 34 - Gmina Stare Miasto
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 154 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 3 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 2 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 1 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 16 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 3 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 35 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 4 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 4209
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Ślesin
Formularz cenowy - Część 35 - Gmina Ślesin
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 313 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 3 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 4 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 4 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 2 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 17 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 6 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 67 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 4 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 3 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 7896
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Świnice Warckie
Formularz cenowy - Część 36 - Gmina Świnice Warckie
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 34 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 2 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 2 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 2 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 7 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 3 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 5 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 2 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 1492
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Tuliszków
Formularz cenowy - Część 37 - Gmina Tuliszków
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 159 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 2 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 2 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 2 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 18 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 4 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 34 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 5 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 3 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 4334
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Turek Gmina
Formularz cenowy - Część 38 - Gmina Turek
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 172 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 2 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 2 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 5 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 47 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 3 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 51 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 3 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 6372
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Uniejów
Formularz cenowy - Część 39 - Gmina Uniejów
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 89 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 3 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 3 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 3 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 10 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 2 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 3 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 2359
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Wierzbinek
Formularz cenowy - Część 40 - Gmina Wierzbinek
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 3 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 1 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 2 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 1 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 3 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 667
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Wilczyn
Formularz cenowy - Część 41 - Gmina Wilczyn
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 99 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 2 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 1 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 4 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 12 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 6 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 42 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 2 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 2 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 3526
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Witkowo
Formularz cenowy - Część 42 - Gmina Witkowo
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 37 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 1 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 2 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 4 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 3 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 2 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 18 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 1829
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Władysławów
Formularz cenowy - Część 43 - Gmina Władysławów
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 118 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 2 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 1 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 4 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 84 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 7 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 38 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 4 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 1 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 4183
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 13 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Miasto Koło
Formularz cenowy - Część 44 - Miasto Koło
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 366 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 3 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 9 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 7 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 39 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 6 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 35 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 2 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 1 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 1 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 6 |  | 0
14 | Wymiana lub uzupełnienie brakującej pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni | 3 |  | 0
15 | Pionowanie latarni | 5 |  | 0
16 | Lokalizacja uszkodzonego odcinka linii kablowej | 3 |  | 0
17 | Naprawa kabla wymagająca rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonej | 1 |  | 0
18 | Naprawa kabla nie wymagająca rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonej | 3 |  | 0
19 | Wymiana 1m kabla wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni utwardzonej | 20 |  | 0
20 | Wymiana 1m kabla bez rozbiórki i odtwarzania nawierzchni utwardzonej | 70 |  | 0
21 | Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji odcinka linii kablowej | 378 |  | 0
22 | Wykonanie sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 379 |  | 0
23 | Wykonanie pomiaru rezystancji uziomu | 243 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 11792
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 23 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Konin
Formularz cenowy - Część 45 - Miasto Konin
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 895 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 5 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 10 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 29 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 14 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 2 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 31 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 11 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 115 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 6 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 36 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 5 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 13 |  | 0
14 | Wymiana lub uzupełnienie brakującej pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni | 12 |  | 0
15 | Pionowanie latarni | 12 |  | 0
16 | Lokalizacja uszkodzonego odcinka linii kablowej | 7 |  | 0
17 | Naprawa kabla wymagająca rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonej | 1 |  | 0
18 | Naprawa kabla nie wymagająca rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonej | 6 |  | 0
19 | Wymiana 1m kabla wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni utwardzonej | 52 |  | 0
20 | Wymiana 1m kabla bez rozbiórki i odtwarzania nawierzchni utwardzonej | 278 |  | 0
21 | Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji odcinka linii kablowej | 514 |  | 0
22 | Wykonanie sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 511 |  | 0
23 | Wykonanie pomiaru rezystancji uziomu | 57 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 29270
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 23 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Miasto Turek
Formularz cenowy - Część 46 - Miasto Turek
Poz. | Nazwa czynności | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.3 x kol.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Przywrócenie sprawności punktu świetlnego | 672 |  | 0
2 | Wymiana/montaż wysięgnika w linii napowietrznej | 1 |  | 0
3 | Wymiana/montaż, klosza/pokrywy/daszka oprawy podczas wykonywania czynności z poz. 1, 2 lub 5 | 25 |  | 0
4 | Wymiana/montaż oprawy ulicznej na oprawę sodową o mocy od 50 do 150W | 5 |  | 0
5 | Poprawa sposobu montażu oprawy | 14 |  | 0
6 | Naprawa zerwanego przewodu linii napowietrznej | 1 |  | 0
7 | Regulacja/programowanie, sterownika astronomicznego, w tym również wymiana sterownika na inny, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego – czynność wykonywana na odrębne zgłoszenie | 57 |  | 0
8 | Wymiana/montaż, sterownika astronomicznego, wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem | 3 |  | 0
9 | Wymiana/montaż wkładki bezpiecznikowej, wymiana/montaż/załączenie wyłącznika nadmiarowoprądowego, w szafie oświetleniowej | 27 |  | 0
10 | Wymiana/montaż, gniazda/podstawy/rozłącznika bezpiecznikowego lub stycznika, w szafie oświetleniowej | 1 |  | 0
11 | Prawidłowe zamknięcie istniejącej, pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oświetleniowej | 13 |  | 0
12 | Lokalizacja uszkodzenia linii napowietrznej i jego usunięcie | 2 |  | 0
13 | Zabezpieczenie miejsca wystąpienia zdarzenia kolizyjnego w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej) | 4 |  | 0
14 | Wymiana lub uzupełnienie brakującej pokrywy/drzwiczek wnęki kablowej w latarni | 3 |  | 0
15 | Pionowanie latarni | 11 |  | 0
16 | Lokalizacja uszkodzonego odcinka linii kablowej | 13 |  | 0
17 | Naprawa kabla wymagająca rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonej | 2 |  | 0
18 | Naprawa kabla nie wymagająca rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonej | 7 |  | 0
19 | Wymiana 1m kabla wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni utwardzonej | 3 |  | 0
20 | Wymiana 1m kabla bez rozbiórki i odtwarzania nawierzchni utwardzonej | 94 |  | 0
21 | Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji odcinka linii kablowej | 50 |  | 0
22 | Wykonanie sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 87 |  | 0
23 | Wykonanie pomiaru rezystancji uziomu | 11 |  | 0
| Pozostałe prace eksploatacyjno - konserwacyjne |  |  | 22885
Łączna wartość netto (suma poz. od 1 do 23 i pozostałych prac) |  |  |  | 0
VAT |  |  |  | 0
Łączna wartość brutto |  |  |  | 0
………………….....……………….……………, dnia ……..………..…………… |  |  | ………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)